| ## 设备开箱检验记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：临夏回族自治州中医医院医疗场景建设固定资产采购项目 编号：GB-LXZZYY-KXJYJL-53-GBA8 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 自助一体机（43寸） | 数量 |  | 53台 |  |
| 品牌 | 甘肃国邦 | 型号 |  | GBA8 |  |
| 采购单位 | 中国银行股份有限公司临夏州分行 | 使用单位 |  | 临夏回族自治州中医医院 |  |
| 主要参数 | 屏幕：43寸、分辨率：1920*1080、刷新率：60 Hz； 主机：CPU Intel I5-6500、内存8G、硬盘512G SSD； 外设：社保卡读卡器、身份证阅读器、凭条打印机、金属密码键盘、一维/二维识别器、人脸识别组件、黑白激光打印机； |  |  |  |  |
| 检查记录 |  |  |  |  |  |
| 检 查 内 容 | 要 求 |  | 实 际 情 况 |  | 备 注 |
| 外包装 | 是否挤压变形 |  | □是 □否 |  |  |
|  | 是 否 破 损 |  | □是 □否 |  |  |
|  | 封口是否开封 |  | □是 □否 |  |  |
|  | 表面字迹是否清晰、无涂改 |  | □是 □否 |  |  |
|  | 是否受潮 |  | □是 □否 |  |  |
|  | 是否腐蚀 |  | □是 □否 |  |  |
|  | 其 他 |  |  |  |  |
| 内部设备 | 是否变形 |  | □是 □否 |  |  |
|  | 是否有磨损 |  | □是 □否 |  |  |
|  | 表面漆层是否完好 |  | □是 □否 |  |  |
|  | 设备固定螺丝是否有拆装的痕迹 |  | □是 □否 |  |  |
|  | 包装材料（泡沫垫层，包装袋等）是否完好 |  | □是 □否 |  |  |
|  | 其 他 |  |  |  |  |
| 标识外观 | 铭牌标识、观感指标与合同符合 |  | □是 □否 |  |  |
| 随机资料 | 1）合格证 2）产品保修卡 |  |  |  |  |
| 附(配)件 | 1）网线1条 2）电源线1条 3）钥匙4把 |  |  |  |  |
| 开箱检验结论： 经开箱检验，所验设备符合合同（协议）所规定的品牌、型号及主要参数的要求，外观完好，质量证明资料齐全，可以进场使用。设备功能、性能需进一步测试。 |  |  |  |  |  |
| 使用单位(章)：临夏回族自治州中医医院 检验人员（签名）： 年 月 日 |  | 承建单位(章)：甘肃国邦信息科技有限公司 检验人员（签名）： 年 月 日 |  |  |  |